Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice

/   /2014                                                                                   Ing. Kišidaj, kl.18                                     30.07.2014

Vec

Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Bidovciach“ – žiadosť.

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pre zákazku s názvom: „Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Bidovciach“, pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“).

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1  – výkaz výmer, ktorý je  súčasťou tejto žiadosti.

Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné:

- Cenu je potrebné spracovať na základe priloženého výkazu - výmer  bez DPH a s DPH.

- Termín začatia prác je od 18.08.2014.

- Záujemca má možnosť dohodnúť si obhliadku miesta realizácie prác na t.č. 055/6228031, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

- Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné zaslať poštou, e-mailom alebo osobne  s názvom „Oprava priestorov na elokovanom pracovisku v Bidovciach“  v  termíne do 13.08.2014 do 13.00 hod.

- Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia.

- O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 15.08.2014.

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Adrián Kišidaj, č. telefónu: 055/6228031 kl. 18, 0902 289 995 e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

S pozdravom,

Ing. Pavol Hanušin

vedúci úseku E a VS

Prílohy:

- Výkaz - výmer

- Jednoduchý projekt

Príloha č.1  -  Výkaz - výmer

Rozpočet

| Položka | Popis položky množstvo | Mj | Cena/Mj s DPH | Montáž cena s DPH | Dodávky cena s DPH | Hmot. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Práce HSV

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

| 1. | Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | 0,600 | m3 |  |  |  | 1,19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm | 2,000 | ks |  |  |  | 0,11 |
| 3. | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm | 2,000 | ks |  |  |  | 0,13 |
| 4. | Preklad železobetónový RZP 1-120,(1/10) 119x14x14cm | 2,000 | ks |  |  |  | 0,12 |
| 5. | Preklad železobetónový RZP 1-180,(3/10) 179x14x14 cm | 2,000 | ks |  |  |  | 0,18 |

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		 1,72

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

| 6. | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 | 0,485 | m3 |  |  |  | 1,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | 0,030 | t |  |  |  | 0,04 |
| 8. | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | 2,613 | m2 |  |  |  | 0,24 |
| 9. | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | 2,612 | m2 |  |  |  | 0,00 |
| 10. | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | 1,590 | m2 |  |  |  | 0,04 |
| 11. | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | 1,590 | m2 |  |  |  | 0,00 |

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		 1,38

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| 12. | Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm | 95,360 | m2 |  |  |  | 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Položenie mazaniny z betónu prostého hr.nad 50 do 80 mm | 3,495 | m3 |  |  |  | 0,00 |
| 14. | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm | 3,495 | m3 |  |  |  | 0,00 |
| 15. | Výstuž betonového poteru, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 100x100 mm | 49,930 | m2 |  |  |  | 0,17 |
| 16. | Násyp pod plávajúce alebo tepelne izolačné vrstvy podláh hr. do 20 mm - podklad z piesku preosiateho | 52,780 | m2 |  |  |  | 1,94 |

# Práce HSV

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| 17. | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých | 95,360 | m2 |  |  |  | 1,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | SAKRET suchá zmes, mazanina z jemného betónu BE 04/ZE | 6 990,200 | kg |  |  |  | 6,99 |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

OSTATNÉ PRÁCE

| 19. | Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | 52,780 | m2 |  |  |  | 2,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | 52,780 | m2 |  |  |  | 0,00 |
| 21. | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 22. | Vyvesenie alebo zavesenie kov. dverného krídla do 2 m2 | 2,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 23. | Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t | 4,573 | m2 |  |  |  | 0,01 |
| 24. | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t | 0,432 | m3 |  |  |  | 0,03 |
| 25. | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t | 6,400 | m |  |  |  | 0,12 |
| 26. | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t | 95,360 | m2 |  |  |  | 0,00 |
| 27. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 3,348 | t |  |  |  | 0,00 |

OSTATNÉ PRÁCE

PRESUNY HMÔT

| 28. | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | 17,214 | t |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PRESUNY HMÔT

Práce HSV

# Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

| 29. | Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | 52,780 | m2 |  |  |  | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou | 49,930 | m2 |  |  |  | 0,01 |

# Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

| 31. | Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová | 49,930 | m2 |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm | 2,980 | m2 |  |  |  | 0,00 |
| 33. | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | 0,461 | t |  |  |  | 0,00 |
| 34. | Parozábrana JUTAFOL N 110 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 | 58,058 | m2 |  |  |  | 0,01 |
| 35. | ISOVER EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm | 50,929 | m2 |  |  |  | 0,07 |
| 36. | Nobasil-Knauf Insulation Classic 040 hrúbky 160mm, izolácia zo sklenej minerálnej vlny | 53,836 | m2 |  |  |  | 0,34 |

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.

KONŠTRUKCIÍ

DREVOSTAVBY

| 37. | SDK stena predsadená s izoláciou hr. 40 mm KNAUF W623 jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm | 15,960 | m2 |  |  |  | 0,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38. | SDK podhľad KNAUF D112 zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKF hr. 15 mm | 52,780 | m2 |  |  |  | 0,89 |
| 39. | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m | 1,124 | t |  |  |  | 0,00 |

DREVOSTAVBY

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

| 40. | Oplechovanie parapetov Lindab rš 160 mm | 2,400 | m |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41. | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | 0,003 | t |  |  |  | 0,00 |

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

| 42. | Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže | 7,200 | m |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Montáž dverí plastových, vchodových so zasklením, za 1 m obvodu dverí | 6,800 | m |  |  |  | 0,00 |
| 44. | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 45. | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |

# Práce PSV

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

| 46. | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | 0,110 | t |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Plastové okno sklopné výšky/šírky 600/900 mm | 1,000 | ks |  |  |  | 0,02 |
| 48. | Plastové okno sklopné výšky/šírky 600/1500 mm | 1,000 | ks |  |  |  | 0,03 |
| 49. | Plastové vchodové dvere dvojkrídlové, výšky/širky 2000/1400 | 1,000 | ks |  |  |  | 0,06 |
| 50. | vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové, š.200mm biela, | 2,400 | m |  |  |  | 0,00 |
| 51. | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, | 2,000 | ks |  |  |  | 0,00 |

KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE

MAĽBY

| 52. | Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m | 142,180 | m2 |  |  |  | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MAĽBY

Práce PSV

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

| 53. | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2413, 13,5 mm | 20,000 | m |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54. | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | 6,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 55. | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová | 3,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 56. | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm | 35,000 | m |  |  |  | 0,00 |
| 57. | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú | 4,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 58. | Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 59. | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | 20,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 60. | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | 2,000 | ks |  |  |  | 0,00 |

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

| 61. | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | 4,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | Istič vzduchový vrátane zapojenia jednopólový do 25 A bez krytu (IJV-IJM-PO) | 6,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 63. | Montáž rozvodnice | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 64. | Svietidlo žiarivkové - typ 231 21 01- 4x40 W, stropné | 8,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 65. | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5 | 10,000 | m |  |  |  | 0,00 |
| 66. | Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5 | 50,000 | m |  |  |  | 0,00 |
| 67. | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5 | 30,000 | m |  |  |  | 0,00 |
| 68. | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5 | 50,000 | m |  |  |  | 0,01 |
| 69. | L-spínač EP LUX c.1 IP44 PO | 2,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 70. | Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá | 4,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 71. | Krabica KU 68-1901 | 6,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 72. | Krabica KU 68-1903 | 3,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 73. | Trubice 36W 120cm | 16,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 74. | I-Trubka FX 16 | 20,000 | m |  |  |  | 0,00 |
| 75. | Rozvodnica 12743 IP65 8mod. | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 76. | Svietidlo 2x36W stropné | 8,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 77. | Prúdový chránič LFE10B/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa OEZ | 1,000 | ks |  |  |  | 0,00 |
| 78. | Prúdový chránič LFE16B/1N/0.03AC kombinácia prúdového chrániča (typ AC) a ističa OEZ | 5,000 | ks |  |  |  | 0,00 |

| objekt: Bidovce | Stavebné úpravy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| celkom za stavbu: |  |  |  |