Naše číslo:                                         Vaše číslo:                        Vybavuje/linka:                                       Košice

20/187/2014                                                                                  Ing. Kišidaj, kl.18                                   15.05.2014

Vec

Predloženie cenovej ponuky na zákazku „Oprava priestorov pri mechanických dielňach“ – žiadosť.

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác pre zákazku s názvom: „Oprava priestorov pri mechanických dielňach“, pre SOŠ technickú, Kukučínova 23, Košice (ďalej len „škola“).

Pri zadávaní predmetu zákazky postupujeme podľa ustanovenia § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1  – výkaz výmer, ktorý je  súčasťou tejto žiadosti.

Špecifické požiadavky na predloženie cenovej ponuky sú nasledovné:

- Cenu je potrebné spracovať na základe priloženého výkazu - výmer  bez DPH a s DPH.

- Termín začatia prác je od 26.05.2014.

- Záujemca má možnosť dohodnúť si obhliadku miesta realizácie prác na t.č. 055/6228031, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod.

- Cenovú ponuku s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na podnikanie je potrebné zaslať poštou, e-mailom alebo osobne  s názvom „Oprava priestorov pri mechanických dielňach“  v  termíne do 21.05.2014 do 13.00 hod.

- Splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia.

- O výsledku verejného obstarávania budú uchádzači informovaní v termíne do 23.05.2014.

Kontaktná osoba určená  obstarávateľom na rokovanie je Ing. Adrián Kišidaj, č. telefónu: 055/6228031 kl. 18, 0902 289 995 e-mailová adresa: adrian.kisidaj@gmail.com.

S pozdravom,

Ing. Pavol Hanušin

vedúci úseku E a VS

Príloha č.1

Výkaz výmer

Objekt : SOŠ Technická, Kukučinova 23, Košice

| Položka | Popis položky množstvo | Mj | Cena/Mj bez DPH | Cena celkom bez DPH | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Práce PSV

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

| 1 | Vymurovanie nových WC kabiniek , kabiniek sprchovacích kútov | 61,800 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Zamurovanie otvoru v obvodovom murive , omietanie hrubou omietkou, sieťka, lepidlo, stierka, fasádna stierka, /výška 210 cm, šírka 0,80 cm, hrúbka 0,47/ | 0,790 | m3 |  |  |  |
| 3 | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm | 5,000 | ks |  |  |  |
| 4 | Ukotvenie priečok k obvodovému murivu plochými nerezovými kotvami hr. priečky do 100 mm | 26,500 | bm |  |  |  |
| 5 | Vyspravenie a zahadzovanie vápenno-cementovej malty do vysekaných dier po vode a elektrike | 62,900 | m2 |  |  |  |

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| 6 | Omietanie vnútorných stien jadrovou omietkou, miešanie strojné, nanášanie ručné do hrúbky 20 mm | 42,000 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Hĺbková penetrácia na všetky osekané a očistené plochy stien | 180,000 | m2 |  |  |  |
| 8 | Potiahnutie vnútorných stien sklo-textilnou mriežkou s použitím lepidla a vytvorenie sadrokartónových stropných kastlíkov | 257,000 | m2 |  |  |  |
| 9 | Nanášanie stien tenko-vrstvou silikátovou omietkou do hr. 2 mm (škrabaná) | 2,500 | m2 |  |  |  |
| 10 | Potiahnutie vonkajších stien sklo-textilnou mriežkou s použitím lepidla | 2,500 | m2 |  |  |  |
| 11 | Vyrovnanie podlahy cementovým poterom 1-3 cm | 64,000 | m2 |  |  |  |
| 12 | Nanášanie jadrovej omietky na osekané časti nesúdržnej omietky | 72,000 | m2 |  |  |  |
| 13 | Stierky a zrovnanie starých stien | 185,000 | m2 |  |  |  |
| 14 | Osadenie nových oceľových dverných zárubní | 7,000 | ks |  |  |  |

OSTATNÉ PRÁCE

| 15 | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm | 26,800 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,z betónu hr.do 150 mm | 2,200 | m3 |  |  |  |
| 17 | Búranie dlažieb alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm | 22,000 | m2 |  |  |  |
| 18 | Zakladanie nových dverí, vyváženie a montáž kľučiek | 9,000 | ks |  |  |  |
| 19 | Vybúranie starých kovových zárubní | 6,000 | ks |  |  |  |
| 20 | Vybúranie otvoru v tehlovom murive plochy do 0,0225 m2 hr. 450 mm, diamantovými vrtákmi | 4,000 | ks |  |  |  |
| 21 | Vysekanie rýh v tehlovom murive, zamurovanie a začistenie, drážka pre rúrku alebo kábel do hĺbky 30 mm, šírka do 30 mm | 150,000 | bm |  |  |  |
| 22 | Vysekanie rýh v tehlovom murive pre vodovodné potrubie (teplá a studená voda) do hĺbky 50 mm, šírka 70 mm | 87,000 | bm |  |  |  |
| 23 | Osekanie nesúdržných častí omietky 40% plochy | 72,000 | m2 |  |  |  |
| 24 | Osekanie starého keramického obkladu nad 2 m2 | 42,000 | m2 |  |  |  |
| 25 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 21,000 | t |  |  |  |
| 26 | Vysekanie obvodového muriva v hr.45 cm pre nový otvor okna | 0,250 | m3 |  |  |  |
| 27 | Montáž zrkadiel | 6,000 | ks |  |  |  |
| 28 | Vysekanie klenbovitej priečky v hr. 20 cm | 15,900 | m2 |  |  |  |
| 29 | Vysekanie priečky v hr. 10 cm | 11,700 | m2 |  |  |  |
| 30 | Presun materiálu | 30,000 | t |  |  |  |

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

| 31 | Presekanie betónových podláh, uloženie odpadového potrubia priem. 110,50 | 38,000 | bm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Odstránenie starých vodovodných a odpadových rúr | 30,000 | bm |  |  |  |
| 33 | Vysekanie otvoru na dvere WC ženy do nosnej priečky | 1,000 | ks |  |  |  |

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

| 34 | Montáž záchodových mís kombinovaných s použitím silikónového tmelu, umývadiel, batérií, výlevky, pisoárov, zápachových uzáverov | 15,000 | ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Demontáž starých umývadiel, WC, pisoárov | 13,000 | ks |  |  |  |
| 36 | Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody (bojler) do 200l, odpojenie ventilov vodovodného potrubia | 1,000 | ks |  |  |  |

DREVOSTAVBY

| 37 | Zníženie stropu sadrokartónom zavesenom na kovovej konštrukcii | 42,000 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Zníženie stropu – kazetový podhľad 600x600 mm, hrana A viditeľná konštrukcia | 21,500 | m2 |  |  |  |
| 39 | Výroba a montáž sadrokartónových kaslíkov na zakrytie stupačiek prierezu 12x16 cm a hlavných vodovodných rúr | 37,000 | bm |  |  |  |

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY

| 40 | Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 150 mm | 25,000 | bm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil., v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm | 64,000 | m2 |  |  |  |

PODLAHY POVLAKOVÉ

| 42 | Penetrácia podkladu s očistením | 64,000 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY

| 43 | Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých, veľ. 300x150mm, škárovanie | 150,200 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny | 37,000 | bm |  |  |  |

NÁTERY

| 45 | Nátery kovových zárubní syntetickou farbou na vzduchu schnúcou 2x emailovaním, 1 x základný náter | 10,000 | ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Nátery vykurovacích telies oceľových článkových 1x emailovaním, 1x základný náter | 4,000 | ks |  |  |  |
| 47 | Nátery dverí syntetické dvojnásobné, 1x emailovaním 1x plným tmelením | 4,000 | ks |  |  |  |
| 48 | Nátery sokla syntetickou farbou dvojnásobné 1x emailovaním | 40,000 | m2 |  |  |  |
| 49 | Odstránenie starých náterov sokla opálením s obrúsením stien | 120,000 | m2 |  |  |  |

MAĽBY

| 50 | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad | 180,000 | m2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Odstránenie starej maľby oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m | 180,000 | m2 |  |  |  |

Práce PSV

# Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

| 52 | Murárske práce - Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do hl. 30 mm | 80,000 | bm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Montáž svietidiel, vypínačov, zásuviek, ventilátorov | 34,000 | ks |  |  |  |

# Montážne práce

| M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 54 Montáž a uloženie flexibilných rúr na odvetranie ventilátormi 27,000 bm |  |  |